Приложение N 1
к техническому регламенту
о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ 
ПО ДАВЛЕНИЮ В СЕТЯХ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа) 
      Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно) 
      Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно) 
      Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) 
      Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно)